УДК 626.824

# ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СТАБИЛИЗАТОРА РАСХОДА ВОДЫ С КОНИЧЕСКИМ КОЗЫРЬКОМ

О.В.Атаманова,  В.В.Круглова

E.mail. ksucta@elcat.kg

Моделдик изилдөөнүн жыйынтычы  боюнча конус түрүндөгү калкалагычы бар суу чыгымын турукташтыргычынын рационалдык түзүлүштүк жана гидравликалык параметрлери аныкталды.

По результатам модельных  исследований определяются наиболее рациональные конструктивные и гидравлические параметры стабилизатора расхода воды с коническим козырьком.

By results of modeling researches the most rational constructive and hydraulic parameters of the stabilizer of the expense of water with a conic peak are defined.

С целью оптимизации конструктивных и технологических параметров усовершенствованной конструкции стабилизатора расхода воды  гидравлического стабилизатора расхода воды с коническим козырьком (СРВКК)  были проведены исследования процесса стабилизации расходов воды данной конструкцией.

За параметр оптимизации был выбран процент стабилизации как показатель качества работы СРВКК, относящийся к группе технико-экономических параметров оптимизации и представляющий собой выраженное в процентах отношение:

p=Qфакт−QрасчQрасч⋅100 %,									(1)

где Qфакт  – фактический расход стабилизатора; Qрасч – расчетный расход стабилизатора.

Процент стабилизации характеризует надежность процесса стабилизации (качества стабилизации) расхода воды данной конструкцией.

Общепринято /1/, что система обладает допустимым качеством, если имеет  р=(0…5)%. При увеличении р5Нmax, т.е. диапазон возможных колебаний напоров перед стабилизатором достигает своего максимального значения.

Следовательно,

р=(0...5)% 										(2)

Факторы, воздействующие на выбранный отклик и намеченные к оптимизации, включали напор перед стабилизатором Н, открытие затвора а, относительное сжатие потока в плане b/B и толщину секции коробчатого щита t.

Решение задачи оптимального планирования экспериментов осуществлялось методом Бокса-Уилсона (крутое восхождение) путем сочетания движения по градиенту с методом факторного планирования. При этом движение оптимума совершается по кратчайшему пути. Таким образом, области, далекие от оптимума, описывались линейным уравнением, которое позволяет только определить направление движения, не описывая подробно поверхность. Адекватность модели подтверждает возможность движения по градиенту.

Исследование с целью оптимизации проводилось «наиболее коротким и эффективным путем – восхождением по градиенту функции отклика» /2/.

Градиент непрерывной однозначной функции  есть вектор:

∇ϕ=∂ϕ∂х1i+∂ϕ∂x2j+...+∂ϕ∂xkk, 			 					(3)

где ∇ϕ   обозначение градиента; ∂ϕ∂x1  частная производная по i-му фактору; i, j, k – единичные векторы в направлении координатных осей.

Следовательно, составляющие градиента есть частные производные функции отклика, оценками которых являются коэффициенты регрессии.

На основании априорных данных выбраны основные уровни факторов, интервалы варьирования (табл. 1) и реализован план эксперимента 24.

Таблица 1

Уровни варьируемых факторов

| Уровень варьируемых факторов | Кодовое обозначение | Открытие, а, мм | Напор, Н, мм | b/B | Толщина, t, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x1 | x2 | x3 | x4 |
| Основной уровень | 0 | 20 | 140 | 0.8 | 24 |
| Интервал варьирования | Xi | 10 | 25 | 0.1 | 4 |
| Нижний уровень | -1 | 10 | 115 | 0.9 | 20 |
| Верхний уровень | +1 | 30 | 165 | 0.7 | 28 |

Оценка влияния перечисленных факторов и математическое описание гидравлических процессов производится моделью регрессии первого порядка:

y=b0+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+b5x1x2+b6x1x3+b7x1x4+b8x2x3+b9x2x4+ +b10x3x4+b11x1x2x3+b12x1x3x4+b13x2x3x4+b14x1x2x3x4, 	(3)

где y – оптимизируемый параметр (отклик), кодированное обозначение процента стабилизации р; bi – коэффициент уравнения регрессии; i  номер фактора; xi  кодированное обозначение фактора, оказывающего влияние на величину изменения отклика.

Матрица планирования эксперимента, отклики опытов и расчетные столбцы взаимодействия факторов при исследовании модели стабилизатора СРВКК вынесены в табл. 2.

Возможность проведения регрессионного анализа проверялась однородность дисперсий по критерию Кохрена /3/.

Полученное  уравнение регрессии, включающее только значимые коэффициенты:

y=−0,719+5,018⋅x1+0,760⋅x2−0,123⋅x3+0,213⋅x4−−0,748⋅x1x4+0,078⋅x2x3+0,281⋅x2x4+0,088⋅x1x2x3−−0,214⋅x1x3x4−0,151⋅x2x3x4−0,237⋅x1x2x3x4.			.	             (6)

Проверка гипотезы об адекватности математической модели проводилась по критерию Фишера /2, 4/, на основе чего был сделан вывод об адекватности линейной математической модели.

Пользуясь уравнением (6), реализовывалось движение по градиенту (крутое восхождение) в поисках оптимума. Все необходимые расчеты сведены в табл. 3.